# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

21 октября 1997 г.

N 309

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО

САНИТАРНОМУ РЕЖИМУ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (АПТЕК)

(в ред. Приказа Минздрава РФ от 24.04.2003 N 172)

В целях обеспечения санитарного режима аптечных организаций (аптек) и дальнейшего повышения качества лекарственных средств, изготовляемых в аптеках, приказываю:

1. Ввести в действие с 01.01.98 "Инструкцию по санитарному режиму аптечных организаций (аптек)" (приложение).

2. Руководителям органов управления здравоохранением и фармацевтическим организациям в субъектах Российской Федерации обеспечить безусловное соблюдение в аптечных организациях (аптеках) санитарных и гигиенических требований данной инструкции.

3. Центрам госсанэпиднадзора по субъектам Российской Федерации обеспечить контроль за соблюдением санитарного режима в аптечных организациях (аптеках).

4. Считать недействующим на территории Российской Федерации приказ Министерства здравоохранения СССР от 30.04.85 N 581 "Об утверждении инструкции по санитарному режиму аптек".

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Вилькена А.Е.

Министр

здравоохранения

Российской Федерации

Т.Б.ДМИТРИЕВА

# Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 21.10.1997 г. N 309

ИНСТРУКЦИЯ

ПО САНИТАРНОМУ РЕЖИМУ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (АПТЕК)

(в ред. Приказа Минздрава РФ от 24.04.2003 N 172)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму аптечного производства и личной гигиене работников аптек.

1.2. Действие Инструкции распространяется на все аптеки независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности, находящиеся на территории Российской Федерации.

1.3. Состав помещений аптек, обслуживающих население, и максимальный перечень рабочих мест представлены в приложениях 1, 2.

1.4. Состав помещений аптек, обслуживающих стационарных больных (больничные аптеки, межбольничные аптеки, аптеки психиатрических и наркологических больниц), и аптечных распределительных пунктов должны отвечать требованиям действующей нормативной документации.

1.5. Перепланировка помещений аптеки может проводиться только по согласованию с местными органами санэпиднадзора.

1.6. Не допускается размещение на площадях аптек подразделений, функционально не связанных с аптекой.

1.7. Ответственность за выполнение требований данной Инструкции возлагается на руководителей аптек.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Санитарный режим - распорядок дня, действия и условия деятельности, направленные на проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Инструкция - свод правил, устанавливающих порядок и способ осуществления, выполнения, в данном случае, санитарного режима в аптеках.

Правила - постановление, предписание, устанавливающее порядок, в частности, по обеспечению санитарного режима аптек.

Персонал - личный состав аптеки или конкретного (отдельного) подразделения, составляющий группу сотрудников по профессиональным или служебным признакам.

Санитарная одежда - медицинский халат, шапочка или другая защитная одежда, предназначенные для защиты медикаментов, материалов и готовой продукции от дополнительных микробиологических и других загрязнений, выделяемых персоналом.

Комплект технологической одежды для асептического блока - предназначен для защиты медикаментов, вспомогательных веществ и материалов, готовой продукции и воздушной среды от вторичной контаминации микроорганизмами и механическими частицами, выделяемыми персоналом (состав комплекта в разделе 6).

Контаминация микроорганизмами - первичное загрязнение, внесенное воздушным потоком; вторичное - в результате несоблюдения требований асептики.

Асептика - условия и комплекс мероприятий, направленных на предотвращение микробного и другого загрязнения при получении стерильной продукции на всех этапах технологического процесса.

Асептический блок - территория аптеки, специально выделенная, оборудованная и используемая таким образом, чтобы снизить проникновение, образование и задержку в ней микробиологических и других загрязнений.

Воздушный шлюз - установленное в замкнутом пространстве устройство, предотвращающее проникновение механических частиц или микроорганизмов, или замкнутое пространство между помещениями различной чистоты, отделенное от них дверьми.

Дезинфекция - процесс умерщвления на изделии или в изделии или на поверхности патогенных и др. видов микроорганизмов (термические и химические методы и средства).

Стерилизация - процесс умерщвления на изделиях или в изделиях или удаление из объекта микроорганизмов всех видов, находящихся на всех стадиях развития, включая споры (термические и химические методы и средства).

Предстерилизационная обработка - удаление белковых, жировых, механических загрязнений, остаточных количеств лекарственных веществ. Мойка и моюще-дезинфицирующая обработка изделий и объектов определяет эффективность стерилизации, снижает риск пирогенных реакций у пациента.

## 3. САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПОМЕЩЕНИЯМ И ОБОРУДОВАНИЮ АПТЕК

3.1. Помещения аптек следует оборудовать, отделывать и содержать в соответствии с правилами санитарного режима в чистоте и надлежащем порядке. Перед входами в аптеку должны быть приспособления для очистки обуви от грязи. Очистка самих приспособлений должна проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.

3.2. Рабочие места персонала аптеки в зале обслуживания населения должны быть оснащены устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции.

3.3. Оконные фрамуги или форточки, используемые для проветривания помещений, защищаются съемными металлическими или пластмассовыми сетками с размерами ячейки не более 2х2 мм. В летний период, при необходимости, окна и витрины, расположенные на солнечной стороне, должны быть обеспечены солнцезащитными устройствами, которые располагаются между рамами или с внешней стороны окон.

3.4. Материалы, используемые при строительстве аптек, должны обеспечивать непроницаемость для грызунов, защиту помещений от проникновения животных и насекомых. Не допускается использование гипсокартонных полых перегородок. Все строительные материалы должны иметь гигиенические сертификаты.

3.5. Поверхности стен и потолков производственных помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности покрытия, допускающими влажную уборку с применением дезсредств. Места примыкания стен к потолку и полу не должны иметь углублений, выступов и карнизов. Материалы покрытия помещений должны быть антистатическими и иметь гигиенические сертификаты (водостойкие краски, эмали или кафельные глазурованные плитки светлых тонов). Полы покрываются неглазурованными керамическими плитками, линолеумом или релином с обязательной сваркой швов.

3.6. Помещения аптек должны иметь как естественное, так и искусственное освещение.

Общее искусственное освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях, кроме того, для отдельных рабочих мест устанавливается местное освещение. Искусственное освещение осуществляется люминисцентными лампами и лампами накаливания (Приложение 3).

3.7. Системы отопления и вентиляции должны отвечать требованиям соответствующих глав действующих СНиПов. В помещениях должен проводиться контроль за параметрами микроклимата (температура, влажность, воздухообмен) (Приложение 4).

3.8. Оборудование, используемое в аптеках, должно быть зарегистрировано в Минздраве России, разрешено к применению в установленном порядке и иметь сертификат соответствия.

3.9. Установка оборудования должна производиться на достаточном расстоянии от стен, чтобы иметь доступ для очистки, дезинфекции и ремонта (как правило, путем замены составных частей). Оборудование не должно загораживать естественный источник света или загромождать проходы. Не допускается размещение в конкретных производственных помещениях машин, аппаратов и др., не имеющих отношения к технологическому процессу данного производственного помещения.

3.10. В производственных помещениях не допускается вешать занавески, расстилать ковры, разводить цветы, вывешивать стенгазеты, плакаты и т.п. Для этого могут быть использованы коридоры, комнаты отдыха персонала аптеки, кабинеты.

Информационные стенды и таблицы, необходимые для работы в производственных помещениях, должны изготовляться из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию.

Декоративное оформление непроизводственных помещений, в том числе озеленение, допускается при условии обеспечения за ними необходимого ухода (очистка от пыли, мытье и т.д.) по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.

3.11. В моечной комнате должны быть выделены и промаркированы раковины (ванны) для мытья посуды, предназначенной для приготовления: инъекционных растворов и глазных капель, внутренних лекарственных форм, наружных лекарственных форм. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться этими раковинами для мытья рук.

3.12. Для мытья рук персонала в шлюзах асептического блока и заготовочной, ассистентской, моечной, туалете должны быть установлены раковины (рукомойники), которые целесообразно оборудовать педальными кранами, кранами с локтевыми приводами или фотоэлементами. Рядом устанавливаются емкости с дезрастворами, воздушные электросушилки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться раковинами в производственных помещениях лицам, не занятым изготовлением и фасовкой лекарственных средств.

## 4. САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ И ОБОРУДОВАНИЮ

АСЕПТИЧЕСКОГО БЛОКА

4.1. Помещения асептического блока должны размещаться в изолированном отсеке и исключать перекрещивание "чистых" и "грязных" потоков. Асептический блок должен иметь отдельный вход или отделяться от других помещений производства шлюзами.

4.2. Перед входом в асептический блок должны лежать резиновые коврики или коврики из пористого материала, смоченные дезинфицирующими средствами.

4.3. В шлюзе должны быть предусмотрены: скамья для переобувания с ячейками для спецобуви, шкаф для халата и биксов с комплектами стерильной одежды; раковина (кран с локтевым приводом), воздушная электросушилка и зеркало; гигиенический набор для обработки рук; инструкции о порядке переодевания и обработке рук, правила поведения в асептическом блоке (Приложения 5, 6).

4.4. В ассистентской - асептической не допускается подводка воды и канализации. Трубопроводы для воды очищенной следует прокладывать таким образом, чтобы можно было легко проводить уборку.

4.5. Для защиты стен от повреждений при транспортировке материалов или продукции (тележки и др.) необходимо предусмотреть специальные уголки или другие приспособления.

4.6. Для исключения поступления воздуха из коридоров и производственных помещений в асептический блок в последнем необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, при которой движение воздушных потоков должно быть направлено из асептического блока в прилегающие к нему помещения, с преобладанием притока воздуха над вытяжкой.

4.7. Рекомендуется   с   помощью   специального   оборудования

создание  горизонтальных  или  вертикальных   ламинарных   потоков

чистого  воздуха во всем помещении или в отдельных локальных зонах

для защиты наиболее ответственных участков  или  операций  (чистые

камеры).  Чистые  камеры  или  столы  с ламинарным потоком воздуха

должны иметь рабочие поверхности и  колпак  из  гладкого  прочного

- 1

материала. Скорость ламинарного потока - в пределах 0,3-0,6     мс

при регулярном  контроле  стерильности  воздуха  не  реже 1 раза в

месяц.

4.8. Для дезинфекции воздуха и различных поверхностей в асептических помещениях устанавливают бактерицидные лампы (стационарные и передвижные облучатели) с открытыми или экранированными лампами. Количество и мощность бактерицидных ламп должны подбираться из расчета не менее 2-2,5 Вт мощности неэкранированного излучателя на 1 куб. м. объема помещения. При экранированных бактерицидных лампах 1 Вт на 1 куб. м. Настенные бактерицидные облучатели ОБН-150 устанавливают из расчета 1 облучатель на 30 куб. м. помещения; потолочные ОБП-300 - из расчета 1 на 60 куб. м.; передвижной ОБП-450 с открытыми лампами используют для быстрого обеззараживания воздуха в помещениях объемом до 100 куб. м. Оптимальный эффект наблюдается на расстоянии 5 м от облучаемого объекта. Правила эксплуатации бактерицидных ламп изложены в Приложении 7.

## 5. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ,

ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ

5.1. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений (полов и оборудования) с применением дезсредств.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сухая уборка помещений.

5.2. Генеральная уборка производственных помещений должна проводиться не реже одного раза в неделю. Моют стены, двери, оборудование, полы. Потолки очищают от пыли влажными тряпками 1 раз в месяц. Оконные стекла, рамы и пространство между ними моют горячей водой с мылом или другими моющими средствами не реже одного раза в месяц.

5.3. Оборудование производственных помещений и торговых залов подвергают ежедневной уборке, шкафы для хранения лекарственных средств в помещениях хранения (материальные комнаты) убирают по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.

5.4. Уборочный инвентарь должен быть промаркирован и использован строго по назначению. Хранение его осуществляют в специально выделенном месте (комната, шкафы) раздельно. Ветошь, предназначенная для уборки производственного оборудования, после дезинфекции и сушки хранят в чистой, промаркированной, плотно закрытой таре (банка, кастрюля и др.). Уборочный инвентарь для асептического блока хранят отдельно.

5.5. Уборку помещений асептического блока (полов и оборудования) проводят не реже одного раза в смену в конце работы с использованием дезинфицирующих средств (Приложение 8). Один раз в неделю проводят генеральную уборку, по возможности с освобождением от оборудования.

Необходимо строго соблюдать последовательность стадий при уборке асептического блока. Начинать следует с асептической. Вначале моют стены и двери от потолка к полу. Движения должны быть плавными, обязательно сверху вниз. Затем моют и дезинфицируют стационарное оборудование и, в последнюю очередь, полы. Все оборудование и мебель, вносимые в асептический блок, предварительно обрабатывают дезинфицирующим раствором. Для уборки и дезинфекции поверхностей рекомендуются поролоновые губки, салфетки с заделанными краями из неволокнистых материалов. Для протирки полов можно использовать тряпки с заделанными краями из суровых тканей.

5.6. Приготовление дезрастворов должно осуществляться специально обученным персоналом в соответствии с действующими инструкциями. Для дезинфекции поверхностей допускается использование дезсредств из числа разрешенных Минздравом к применению на территории России <*>.

--------------------------------

<*> - Сборник важнейших официальных материалов по вопросам дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации. - Т. I, 2. - М., 1994 г.

5.7. Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже 1 раза в смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют ежедневно.

5.8. Санитарный день в аптеках проводят 1 раз в месяц (одновременно, кроме тщательной уборки, можно проводить мелкий текущий ремонт).

## 6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ АПТЕК

6.1. Руководители аптек всех уровней обязаны заботиться о правильной расстановке специалистов и подсобного персонала, обеспечить их подготовку и переподготовку по правилам личной гигиены и техники безопасности, а также прохождение персоналом регулярных медосмотров (предварительные и периодические осмотры).

6.2. Работники аптеки, занимающиеся изготовлением, контролем, расфасовкой лекарственных средств и обработкой аптечной посуды, а также соприкасающиеся с готовой продукцией, при поступлении на работу проходят медицинское обследование, а в дальнейшем профилактический осмотр в соответствии с действующими приказами МЗ РФ. Результаты осмотров заносятся в санитарную книжку.

6.3. Каждый сотрудник должен оповещать руководящий персонал о любых отклонениях в состоянии здоровья. Сотрудники с инфекционными заболеваниями, повреждениями кожных покровов к работе не допускаются. Выявленные больные направляются на лечение и санацию. Допуск к работе проводится только при наличии справки лечпрофучреждения о выздоровлении.

6.4. Персонал обязан выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии, носить технологическую одежду, соответствующую выполняемым операциям.

6.4.1. При входе в аптеку персонал обязан снять верхнюю одежду и обувь в гардеробной, вымыть и продезинфицировать руки, надеть санитарную одежду и санитарную обувь. Перед посещением туалета обязательно снимать халат.

6.4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить за пределы аптеки в санитарной одежде и обуви. В периоды распространения острых респираторных заболеваний сотрудники аптек должны носить на лице марлевые повязки.

6.4.3. Санитарная одежда и санитарная обувь выдается работникам аптеки в соответствии с действующими нормами с учетом выполняемых производственных операций. Смена санитарной одежды должна производиться не реже 2 раз в неделю, полотенец для личного пользования - ежедневно. Комплект специальной одежды для персонала, работающего в асептических условиях, должен быть стерильным перед началом работы. Целесообразно предусмотреть в санитарной одежде персонала отличительные знаки, например, спецодежду или ее детали другого цвета, кроме белого, чтобы легче распознать нарушения порядка перемещения персонала в асептической зоне, между помещениями или за пределами асептического блока, в других производственных зонах.

6.4.4. Производственный персонал должен регулярно принимать душ, тщательно следить за чистотой рук, коротко стричь ногти, не покрывать их лаком.

6.4.5. Производственному персоналу запрещается принимать пищу, курить, а также хранить еду, курительные материалы и личные лекарственные средства в производственных помещениях аптек и в помещениях хранения готовой продукции. В карманах халатов не должны находиться предметы личного пользования, кроме крайне необходимых (носовой платок, очки и др.).

6.5. Особое внимание должно уделяться подбору и подготовке производственного персонала для работы в асептических условиях. Персонал асептического блока должен обладать, кроме специальных знаний и опыта практической работы, знаниями по основам гигиены и микробиологии, чтобы осознанно выполнять санитарные требования и правила, должен быть готов к возможным неудобствам в работе, связанным с систематической обработкой рук и строго определенной последовательностью переодевания, использованием воздухопроницаемой повязки на лице, резиновых перчаток на руках и др. (Приложения 5, 6).

6.6. Для производственного персонала на основании существующих документов должны быть разработаны и укреплены в нужных местах правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки, правила транспортировки изделий и материалов в соответствии с ходом технологического процесса и др. с учетом особенностей данного аптечного предприятия. Правила и меры личной гигиены, включая требования по применению санитарной одежды, должны применяться ко всем, входящим в производственные помещения - временно и постоянно работающим, не работающим (гости, инспекция, высшее руководство и др.).

6.7. Работники аптек обязаны систематически принимать участие в занятиях по темам, связанным с вопросами личной гигиены, производственной санитарии, техники безопасности, организуемых администрацией в сроки, обеспечивающие информированность персонала относительно современных требований. Приглашаемые консультанты должны иметь соответствующую квалификацию (образование и опыт), о чем производятся необходимые записи.

6.8. Сотрудники аптек обязаны соблюдать действующие правила техники безопасности и производственной санитарии при работе в аптеках.

6.9. В аптеках должен быть предусмотрен необходимый состав санитарно - бытовых помещений для персонала:

- гардеробные с индивидуальными шкафами на 100% списочного состава для раздельного хранения верхней, домашней и санитарной одежды. Площадь гардеробных для домашней и санитарной одежды следует принимать из расчета 0,55 кв. м. на двойной шкаф и прибавление площади проходов;

- гардероб верхней одежды и обуви 0,08 кв. м. на крючок в гардеробной (на 60% работающих при 2-х сменной работе и на 100% - при односменной);

- душевые - одна душевая кабина на аптеку;

- санузлы (количество санитарных приборов, исходя из числа работающих);

- помещения для приема пищи и отдыха (должны быть изолированы от других помещений).

## 7. САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ

И ХРАНЕНИЮ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ И ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

7.1. Для изготовления неинъекционных стерильных и нестерильных лекарственных средств используют воду очищенную, которая может быть получена дистилляцией, обратным осмосом, ионным обменом и другими разрешенными способами. Микробиологическая чистота воды очищенной должна соответствовать требованиям на воду питьевую, допускается содержание в ней не более 100 микроорганизмов в 1 мл при отсутствии бактерий сем. Enterobacteriaceae, P.aeruginosa, S.aureus. Для приготовления стерильных неинъекционных лекарственных средств, изготовляемых асептически, воду необходимо стерилизовать.

Для изготовления растворов для инъекций используют воду для инъекций, которая должна выдерживать испытания на воду очищенную, а также должна быть апирогенной.

7.2. Получение и хранение воды очищенной должно производиться в специально оборудованном для этой цели помещении,

Получение воды для инъекций должно осуществляться в помещении дистилляционной асептического блока, где категорически запрещается выполнять какие-либо работы, не связанные с перегонкой воды.

7.3. Воду очищенную используют свежеприготовленной или хранят в закрытых емкостях, изготовленных из материалов, не изменяющих свойства воды и защищающих ее от инородных частиц и микробиологических загрязнений, не более 3 суток.

Воду для инъекций используют свежеприготовленной или хранят при температуре от 5 град. С до 10 град. С или от 80 град. С до 95 град. С в закрытых емкостях, изготовленных из материалов, не изменяющих свойств воды, защищающих ее от попадания механических включений и микробиологических загрязнений, не более 24 часов.

7.4. Получение воды очищенной и для инъекций производится с помощью аквадистилляторов или других разрешенных для этой цели установок. Подготовку к работе и порядок работы на них осуществляют в соответствии с указаниями, изложенными в паспорте, и инструкцией по эксплуатации.

7.5. При получении воды с помощь аквадистиллятора ежедневно перед началом работы необходимо в течение 10-15 мин. проводить пропаривание при закрытых вентилях подачи воды в аквадистиллятор и холодильник. Первые порции полученной воды в течение 15-20 мин. сливают. После этого времени начинают сбор воды.

7.6. Полученную воду очищенную и для инъекций собирают в чистые простерилизованные или обработанные паром сборники промышленного производства (в порядке исключения - в стеклянные баллоны). Сборники должны иметь четкую надпись: "Вода очищенная", "Вода для инъекций". Если одновременно используют несколько сборников, их нумеруют. На этикетке емкостей для сбора и хранения воды для инъекций должно быть обозначено, что содержимое не простерилизовано.

Стеклянные сборники плотно закрывают пробками с двумя отверстиями: одно для трубки, по которой поступает вода, другое для стеклянной трубки, в которую вставляется тампон из стерильной ваты (меняют ежедневно). Сборники устанавливают на баллоно-опрокидыватели.

Сборники соединяют с аквадистиллятором с помощью стеклянных трубок, шлангов из силиконовой резины или другого индифферентного к воде очищенной материала, разрешенного к применению в медицине и выдерживающего обработку паром.

7.7. Подачу воды на рабочие места осуществляют по трубопроводам или в баллонах. Трубопроводы должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению в медицине и не изменяющих свойств воды. При значительной длине трубопровода для удобства мойки, дезинфекции и отбора проб воды очищенной на микробиологический анализ через каждые 5-7 метров следует предусматривать тройники с внешним выводом и краном.

7.8. Мытье и дезинфекцию трубопровода производят перед сборкой, в процессе эксплуатации не реже 1 раза в 14 дней, а также при неудовлетворительных результатах микробиологических анализов.

Для обеззараживания трубопроводов из термостойких материалов через них пропускают острый пар из парогенератора или автоклава. Отсчет времени обработки ведут с момента выхода пара с концевого участка трубопровода. Обработку проводят в течение 30 минут.

Трубопроводы из полимерных материалов и стекла можно стерилизовать 6% раствором перекиси водорода в течение 6 часов с последующим тщательным промыванием водой очищенной. После чего осуществляют проверку на отсутствие восстанавливающих веществ. Регистрацию обработки трубопровода ведут в специальном журнале.

7.9. Для очистки от пирогенных веществ стеклянные трубки и сосуды обрабатывают подкисленным раствором калия перманганата в течение 25-30 минут. Для приготовления раствора к 10 частям 1% раствора калия перманганата добавляют 6 частей 1,5% раствора кислоты серной. После обработки сосуды и трубки тщательно промывают свежеприготовленной водой для инъекций.

7.10. Руководителем аптеки назначается лицо, ответственное за получение воды очищенной.

## 8. САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ

СРЕДСТВ В АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

8.1. Помещения для изготовления лекарственных средств в асептических условиях отделывают, оборудуют и обрабатывают в соответствии с разделами 2, 3 данной Инструкции.

8.2. Персонал для работы в асептических условиях подготавливается в соответствии с санитарными требованиями и указаниями (Приложения 5, 6).

8.3. Лекарственные вещества, необходимые для приготовления лекарственных средств в асептических условиях, хранят в плотно закрывающихся шкафах в штангласах в условиях, исключающих их загрязнение. Штангласы перед каждым заполнением моют и стерилизуют.

8.4. Вспомогательный материал подготавливают, стерилизуют и хранят в закрытом виде не более 3-х суток (Приложение 9). Вскрытые материалы используют в течение 24 часов. После каждого забора материала бикс или банку плотно закрывают. Забор производят стерильным пинцетом.

8.5. Аптечную посуду после соответствующей обработки (Приложение 10) используют по назначению или укупоривают и хранят в плотно закрывающихся шкафах. Срок хранения стерильной посуды, используемой для приготовления и фасовки лекарственных средств в асептических условиях, не более 24 часов.

8.6. Крупноемкие баллоны допускается обеззараживать после мытья пропариванием острым паром в течение 30 мин. После обработки емкости закрывают стерильными пробками или обвязывают стерильным пергаментом и хранят в условиях, исключающих их загрязнение, не более 24 часов.

8.7. Укупорочный материал (пробки, колпачки и др.) обрабатывают и хранят в условиях, предотвращающих их загрязнение (Приложение 9).

8.8. Съемные части технологического оборудования, непосредственно соприкасающиеся с раствором лекарственных веществ (трубки резиновые и стеклянные, фильтр-держатели, мембранные микрофильтры, прокладки и др.), обрабатывают, стерилизуют и хранят в режимах, описанных в документации по использованию соответствующего оборудования.

8.9. Концентрированные растворы, полуфабрикаты, внутриаптечную заготовку изготавливают в асептических условиях и хранят в соответствии с их физико-химическими свойствами и установленными сроками годности в условиях, исключающих их загрязнение.

## 9. САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

НЕСТЕРИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

9.1. Лекарственные вещества, используемые при изготовлении нестерильных лекарственных форм, должны храниться в плотно закрытых штангласах в условиях, исключающих их загрязнение. Штангласы, используемые при хранении лекарственных веществ, перед наполнением моют и стерилизуют.

9.2. Вспомогательный материал и укупорочные средства, необходимые при изготовлении и фасовке лекарственных средств, подготавливают, стерилизуют и хранят в соответствии с Приложением 9 данной Инструкции.

9.3. Аптечную посуду перед использованием моют, сушат и стерилизуют (Приложение 10). Срок хранения стерильной посуды не более 3-х суток.

9.4. Средства малой механизации, используемые при изготовлении и фасовке лекарственных средств, моют и дезинфицируют согласно приложенной к ним Инструкции. При отсутствии указаний по окончании работы их разбирают, очищают рабочие части от остатков лекарственных веществ, промывают горячей (50 град. С - 60 град. С) водой, после чего дезинфицируют или стерилизуют (Приложения 8, 11) в зависимости от свойств материала, из которого они изготовлены. После дезинфекции изделие промывают горячей водой, ополаскивают водой очищенной и хранят в условиях, исключающих загрязнение.

9.5. В начале и в конце каждой смены весы, шпатели, ножницы и другой мелкий аптечный инвентарь протирают 3% раствором перекиси водорода или спирто-эфирной смесью (1:1).

9.6. Бюреточные установки и пипетки не реже 1 раза в 10 дней освобождают от концентратов и моют горячей водой (50 град. С - 60 град. С) с взвесью горчичного порошка или 3% раствором перекиси водорода с 0,5% моющего средства, промывая затем очищенной водой с обязательным контролем смывных вод на остаточные количества моющих средств. Сливные краны бюреточных установок перед началом работы очищают от налетов солей растворов, экстрактов, настоек и протирают спирто-эфирной смесью (1:1).

9.7. После каждого отмеривания или отвешивания лекарственного вещества горловину и пробку штангласа, а также ручные весы вытирают салфеткой из марли. Салфетка употребляется только один раз.

9.8. Воронки при фильтрации или процеживании жидких лекарственных средств, а также ступки с порошковой или мазевой массой до развески и выкладывания в тару накрывают пластмассовыми или металлическими пластинками, которые предварительно дезинфицируют. Для выборки из ступок мазей и порошков используют пластмассовые пластинки. Применение картона не допускается. После изготовления мазей остатки жира удаляют при помощи картона, бумаги, лигнина, затем ступки моют и стерилизуют.

9.9. Используемые для работы бумажные и вощаные капсулы, шпатели, нитки, резинки обхваточные и др. хранят в ящиках ассистентского (фасовочного) стола (ящики ежедневно моют). Вспомогательные материалы хранят в закрытых шкафах в условиях, исключающих их загрязнение.

## 10. ОБЪЕКТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В АПТЕКАХ

Объектами микробиологического контроля в аптеках являются исходные, промежуточные и готовые продукты, вспомогательные вещества и материалы, руки и санитарная одежда персонала, воздушная среда и поверхности помещений и оборудования. Перечень контролируемой аптечной продукции и нормативы оценки ее микробиологической чистоты даны в Приложении 12 в соответствии с действующими нормативными документами.

Начальник Управления

организации обеспечения

лекарствами и медицинской техникой

Т.Г.КИРСАНОВА

## Приложение 1

к "Инструкции по санитарному

режиму аптечных организаций (аптек)"

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОСТАВ

И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ НАСЕЛЕНИЕ

Утратило силу. - Приказ Минздрава РФ от 24.04.2003 N 172.

## Приложение 2

к "Инструкции по санитарному

режиму аптечных организаций (аптек)"

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОЧИХ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АПТЕКИ

1. Зал обслуживания населения:

- реализация готовых лекарственных средств по рецептам;

- реализация готовых лекарственных средств без рецепта;

- прием рецептов от населения на изготовление лекарственных форм;

- отпуск изготовленных в аптеке лекарств;

- информация;

- реализация оптики;

- реализация парафармацевтической продукции.

2. Ассистентская:

- изготовление лекарственных форм для внутреннего употребления;

- изготовление лекарственных форм для наружного применения;

- фасовка лекарственных средств внутреннего употребления;

- фасовка лекарственных средств наружного применения;

- провизор-технолог;

- укрупненное изготовление лекарственных форм для ЛПУ;

- расфасовка лекарственных средств для ЛПУ.

3. Аналитическая:

- контроль качества изготовленных лекарственных средств.

4. Заготовочная концентратов и полуфабрикатов:

- изготовление концентратов и полуфабрикатов.

5. Моечная-стерилизационная:

- обработка рецептурной посуды;

- обработка посуды для стерильных лекарственных форм;

- стерилизация посуды;

- подготовка укупорочных средств и вспомогательного материала.

6. Дистилляционная:

- получение дистиллированной воды (очищенной).

7. Дезинфекционная:

- обработка возвратной посуды из ЛПУ.

8. Распаковочная:

- распаковка товара.

9. Рецептурно-экспедиционная:

- прием требований (рецептов) из ЛПУ;

- комплектование и отпуск заказов ЛПУ.

10. Ассистентская-асептическая:

- изготовление стерильных лекарственных средств;

- фасовка изготовленных лекарственных средств.

11. Стерилизационная:

- стерилизация лекарственных форм;

- стерилизация лекарственных форм для ЛПУ.

12. Контрольно-маркировочная:

- оформление изготовленных лекарственных форм для ЛПУ.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОЧИХ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АПТЕКИ

- реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

- изготовление лекарственных форм по рецептам;

- контроль качества лекарственных форм;

- обработка рецептурной посуды;

- получение дистиллированной воды;

- распаковка товара.

Начальник Управления

организации обеспечения

лекарствами и медицинской техникой

Т.Г.КИРСАНОВА

## Приложение 3

к "Инструкции по санитарному

режиму аптечных организаций (аптек)"

ОСВЕЩЕННОСТЬ РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ СВЕТА, ТИП ЛАМП В АПТЕКАХ

| NN п/п | Помещения | Освещен- ность рабочих поверх- ностей | Источник света | Допуст. показа- тель диском- форта | Допуст. коэфф. пульса- ции | Хар-ка помещений по усло- виям среды | Тип ламп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь для посетителей в зале обслуживания | 150 | ЛЛ | 40 | 20 | нормал. | ЛБ, ЛЕ |
| 2. | Рецептурный отдел, отдел гото- вых лекарств, ручной продажи, оптики, аптечный киоск | 300 | ЛЛ | 40 | 20 | -"- | ЛБ, ЛЕ |
| 3. | Ассистентская, асептическая, аналитическая, контрольно-мар- кировочная, фасовочная | 500 | ЛЛ | 40 | 10 | -"- | ЛЕЦ, ЛХЕ |
| 4. | Дистилляционная, стерилизацион- ная, моечная | 150 | ЛЛ | 60 | - | влажн. | ЛБ |
| 5. | Хранение лекарственных веществ, посуды, предметов гигиены, па- рафармацевтической продукции | 150 | ЛЛ | 60 | - | класс II-IIа | ЛБ |
| 6. | Помещение для хранения ЛВЖ, кислот и горючих жидкостей | 75 | ЛЛ | - | - | химич. активн. II-IIа | ЛБ |
| 7. | Помещение для хранения тары | 10 | ЛН | - | _ | класс II-IIа | ЛН |

--------------------------------

При совмещении подразделений освещенность принимается по высшему разряду.

Начальник Управления

организации обеспечения

лекарствами и медицинской техникой

Т.Г.КИРСАНОВА

## Приложение 4

к "Инструкции по санитарному

режиму аптечных организаций (аптек)"

РАСЧЕТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНОВ

АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (АПТЕК)

| t воздуха не ниже | Наименование подразделений | Кратность воз- духообмена, механическая вентиляция | Кратность вытяжки естеств. воздухо- обмена |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  |
| 16 град. С | Залы обслуживания населения | 3 | 4 | 3 |
| 18 град. С | Оформление заказов прикреп- ленных аптек, для приема и оформления заказов, рецеп- турная | 2 | 1 | 1 |
| 18 град. С | Ассистентская, асептическая, дефекторская, заготовочная, фасовочная, стерилизацион- ная-автоклавная, дистилля- ционная | 4 | 2 | 1 |
| 18 град. С | Контрольно-аналитическая, стерилизационная растворов, распаковочная | 2 | 3 | 1 |
| 18 град. С | Помещения для приготовления лекарств в асептических ус- ловиях | 4 | 2 | не допус- кается |
| Помещения хранения запаса: |
| 18 град. С | а) лекарственных веществ, перевязочных средств, тер- молабильных препаратов и предметов медицинского назначения | 2 | 3 | 1 |
| 18 град. С | б) лекарственного расти- тельного сырья | 3 | 4 | 3 |
| 18 град. С | в) ядовитых препаратов и наркотиков | - | 3 | 3 |
| 18 град. С | г) легковоспламеняющихся и горючих жидкостей | - | 10 | 5 |
| 18 град. С | д) дезсредств, кислот, дезинфекционная | - | 5 | 3 |

Начальник Управления

организации обеспечения

лекарствами и медицинской техникой

Т.Г.КИРСАНОВА

## Приложение 5

к "Инструкции по санитарному

режиму аптечных организаций (аптек)"

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА К РАБОТЕ В АСЕПТИЧЕСКОМ БЛОКЕ.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

1. Подготовленный персонал асептического блока должен иметь специальный комплект санитарной технологической одежды: халат или брючный костюм, или комбинезон (оптимально: ворот - стойка, перетянутый в талии, манжеты плотно прилегающие); спецобувь и бахилы; шапочка или шлем с прикрывающей рот и нос маской или капюшон, при необходимости - резиновые перчатки без талька. Комплект должен быть изготовлен из материалов или смешанной ткани, отвечающих гигиеническим требованиям, обладающих минимальным ворсоотделением.

2. Комплект одежды стерилизуют в биксах в паровых стерилизаторах при 120 град. С в течение 45 минут или при 132 град. С - 20 минут и хранят в закрытых биксах не более 3-х суток. При возможности используют комплект одноразовой стерильной одежды.

3. Обувь персонала перед началом и после окончания работы дезинфицируют и хранят в закрытых шкафах или в ящиках в шлюзе. Дезинфекцию осуществляют 2-х кратным протиранием снаружи раствором хлорамина 1% или 0,75% с добавлением 0,5% моющего средства. Кроме того, дезинфекцию обуви проводят в пакете с ватой, смоченной раствором формальдегида 40% или уксусной кислоты 40%, нейтрализованной нашатырным спиртом или щелочью.

4. Вход и выход в асептических помещениях, перенос необходимых предметов и материалов должны осуществляться только через воздушный шлюз. При каждом входе в асептическое помещение должна производиться смена комплекта стерильной одежды.

5. При входе в шлюз надевают обувь. Целесообразно предусмотреть двухстороннюю скамью с ячейками для обуви в нижней части. Сидя на скамье, работник снимает тапочки и помещает их в индивидуальную ячейку. Затем, перекидывая ноги через скамью, поворачивается на 180 град. и берет с индивидуальной полки или стеллажа пакет или бикс со стерильной технологической одеждой. Скамья предназначена для условного разделения этапов подготовки. После мытья и просушивания рук надевают комплект стерильной одежды, кроме перчаток, затем обрабатывают руки и, при необходимости, надевают стерильные перчатки.

6. Во время работы в асептическом блоке должно находиться минимальное необходимое число работающих. Движения персонала должны быть медленными, плавными, рациональными. Следует избегать резких, нервных или облегчающих неприятные ощущения движений, ограничить разговоры и перемещения. При необходимости устного общения с сотрудником, находящимся вне асептического блока, следует использовать телефон или другое переговорное устройство.

7. Для записей следует использовать предварительно нарезанные листы пергамента и шариковые ручки или фломастеры, которые следует протирать безворсовой салфеткой, смоченной этиловым спиртом.

8. При работе в асептических условиях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- входить в асептическую комнату в нестерильной одежде и выходить из асептического блока в стерильной;

- иметь под стерильной санитарной одеждой объемную ворсистую одежду или в которой работник находится на улице;

- использовать косметику и аэрозольные дезодоранты;

- носить часы и ювелирные украшения;

- вносить личные вещи (ключи, расчески, носовые платки и др.);

- очищать нос. Для этого следует выйти в шлюз, использовать стерильный платок или салфетку; затем вымыть и продезинфицировать руки;

- поднимать и повторно использовать предметы, упавшие на пол во время работы;

- смеяться, петь, свистеть, кричать, хаотично бесцельно ходить;

- протирать руки или лицо, чесать голову, наклоняться над флаконами или другими емкостями с лекарственными средствами;

- использовать карандаши, ластики, перьевые ручки.

Начальник Управления

организации обеспечения

лекарствами и медицинской техникой

Т.Г.КИРСАНОВА

## Приложение 6

к "Инструкции по санитарному

режиму аптечных организаций (аптек)"

ОБРАБОТКА РУК ПЕРСОНАЛА

1. Обработку рук производят в специально предназначенных местах. Запрещается мыть руки над раковиной для мытья аптечной посуды.

2. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 мин, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью (банное, детское, хозяйственное). Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезсредствами.

3. В асептическом блоке (в шлюзе) руки после ополаскивания вытирают насухо, надевают стерильную одежду, затем руки смывают водой и обрабатывают дезсредствами. Обработку повторяют, если работа длится более 4-х часов.

4. Для дезинфекции кожи рук используют спирт этиловый 70% или другие спиртосодержащие препараты (АХД-2000, октонидерм, октонисепт), раствор хлоргексидина биглюконата 0,5% (в 70% этиловом спирте), раствор иодопирона и других иодофоров (иодонат, иодвидон) 1%, раствор хлорамина Б 0,5% (при отсутствии других препаратов) или другие средства, разрешенные МЗ РФ для этих целей.

5. При обеззараживании рук спиртосодержащими препаратами их протирают марлевой салфеткой, смоченной раствором. Одновременно достигается дубление кожи; при использовании растворов хлоргексидина или иодофоров препарат наносят на ладони в количестве 5-8 мл и втирают в кожу рук; при обработке рук раствором хлорамина их погружают в раствор и моют в течение 2-х минут, затем дают рукам высохнуть.

6. При окончании работы руки обмывают теплой водой и обрабатывают смягчающими средствами, например, смесью из равных частей глицерина, спирта, 10% раствора аммиака и воды, которую перед применением тщательно встряхивают. Возможно применение других смягчающих средств, готовых кремов, обеспечивающих эластичность и прочность кожи рук.

Начальник Управления

организации обеспечения

лекарствами и медицинской техникой

Т.Г.КИРСАНОВА

## Приложение 7

к "Инструкции по санитарному

режиму аптечных организаций (аптек)"

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП (ОБЛУЧАТЕЛЕЙ) <*>

--------------------------------

<*> - Помещения, где устанавливают бактерицидные лампы: дистилляционная, моечная-стерилизационная, ассистентская-асептическая, стерилизационная лекарственных форм.

Облучатели бактерицидные представляют собой газоразрядные лампы низкого давления, излучающие ультрафиолетовые лучи с длиной волны 254 нм, соответствующей области наибольшего бактерицидного действия лучистой энергии. Облучатели имеют открытые лампы для быстрой дезинфекции воздуха и поверхности в отсутствие людей и экранированные лампы для облучения верхних слоев воздуха в присутствии людей (при этом нижние слои воздуха обеззараживаются за счет конвекции).

1. Применение открытых ламп.

1.1. Открытые бактерицидные лампы применяются в отсутствие людей в перерывах между работой, ночью или в специально отведенное время - до начала работы на 1-2 часа.

1.2. Выключатели для открытых ламп следует размещать перед входом в производственное помещение и оборудовать сигнальной надписью "Горят бактерицидные лампы" или "Не входить, включен бактерицидный облучатель". Нахождение людей в помещениях, в которых работают неэкранированные лампы, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

1.3. Вход в помещение разрешается только после отключения неэкранированной бактерицидной лампы, а длительное пребывание в указанном помещении - только через 15 минут после отключения.

1.4. Установленная мощность открытых ламп не должна превышать (2-2,5) Вт потребляемой от сети мощности на 1 куб. м. помещения.

2. Применение экранированных ламп.

2.1. Дезинфекцию воздуха в присутствии людей можно проводить, размещая экранированные бактерицидные лампы в специальной арматуре на высоте не ниже 2 м от пола. Арматура должна направлять поток лучей лампы вверх под углом в пределах от 5 град. до 80 град. над горизонтальной поверхностью.

2.2. Экранированные бактерицидные лампы могут работать до 8 часов в сутки. Если после 1,5-2 часов непрерывной работы ламп при отсутствии достаточной вентиляции в воздухе будет ощущаться характерный запах озона, рекомендуется выключить лампы на 30-60 минут.

2.3. При использовании штативной облучательной установки для специального облучения каких-либо поверхностей ее необходимо максимально приблизить для проведения облучения в течение не менее 15 минут.

2.4. Установленная мощность экранированных ламп не должна превышать 1 Вт потребляемой от сети мощности на 1 куб. м. помещения.

3. Оптимальными климатическими параметрами для работы бактерицидных облучателей являются - температура окружающего воздуха 18-25 град. С и относительная влажность не более 65%.

4. Средний срок службы бактерицидной лампы составляет 1500 часов. Необходимо учитывать продолжительность работы каждого облучателя в специальном журнале, фиксируя время включения и время выключения лампы Не использовать бактерицидные лампы с истекшим сроком годности.

5. Внешняя отделка бактерицидных облучателей допускает влажную санитарную обработку наружных поверхностей.

Начальник Управления

организации обеспечения

лекарствами и медицинской техникой

Т.Г.КИРСАНОВА

## Приложение 8

к "Инструкции по санитарному

режиму аптечных организаций (аптек)"

СРЕДСТВА И РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

(ТЕРМИЧЕСКИЕ)

Таблица 1

┌────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│Наименование объекта│Дезинфицирующий│Режим дезинфекции термическими методами│ Условия проведения │

│                    │     агент     ├──────────────────┬────────────────────┤     дезинфекции    │

│                    │               │температура град.С│   время выдержки   │                    │

│                    │               ├─────────┬────────┼──────────┬─────────┤                    │

│                    │               │номиналь-│предель-│ номиналь-│предель- │                    │

│                    │               │ное зна- │ное отк-│ ное зна- │ное отк- │                    │

│                    │               │чение    │лонение │ чение    │лонение  │                    │

├────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Изделия из стекла,  │Вода очищенная │   98    │  +/-1  │    30    │  +5     │Кипячение при полном│

│металла, термостой- │или вода очи-  │         │        │          │         │погружении изделий в│

│ких полимерных ма-  │щенная с 2%    │         │        │          │         │воду                │

│териалов, резины    │натрия гидро-  │         │        │          │         │                    │

│(шпатели, ножницы,  │карбоната      │         │        │    15    │         │дезинфекционный     │

│пинцеты, трубки,    │               │         │        │          │         │кипятильник         │

│щетки для мытья рук,│               │         │        │          │         │                    │

│ершики)             │               │         │        │          │         │                    │

├────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Изделия из стекла,  │Водяной насы-  │   110   │  +/-2  │    20    │  +5     │В паровом стерилиза-│

│металла, резины, ла-│щенный пар под │         │        │          │         │торе, упакованные в │

│текса и термостойких│избыточным дав-│         │        │          │         │стерилизационные ко-│

│полимеров           │лением.        │         │        │          │         │робки               │

│                    │Р=0,05 МПА     │         │        │          │         │                    │

│                    │(0,5 кгс/см.кв)│         │        │          │         │                    │

├────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Щетки для мытья рук │               │   120   │        │    20    │         │                    │

├────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Изделия из стекла,  │Сухой горячий  │   120   │  +/-4  │    45    │  +5     │В воздушном стерили-│

│металла             │воздух         │         │        │          │         │заторе без упаковки │

│                    │               │         │        │          │         │(в лотках)          │

├────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Ветошь, тряпки для  │Вода           │   98    │  +/-1  │    30    │  +5     │После стирки кипяче-│

│уборки              │               │         │        │          │         │ние при полном пог- │

│                    │               │         │        │          │         │ружении в воду      │

└────────────────────┴───────────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────────────────┘

СРЕДСТВА И РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

(ХИМИЧЕСКИЕ)

Таблица 2

┌─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐

│Наименование объекта │Дезинфицирующий агент │Режим дезинфекции│Способ обработки│Методические <*>│

│                     │                      ├─────────┬───────┤                │ указания, N    │

│                     │                      │ концент-│экспо- │                │                │

│                     │                      │ рация,  │зиция, │                │                │

│                     │                      │ в %%    │в мин. │                │                │

├─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤

│        1            │         2            │   3     │  4    │       5        │       6        │

├─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤

│Помещения, предметы  │1) хлорамин Б         │   1     │ 30-60 │2-кратное проти-│N 1359-75       │

│обстановки, оборудо- │2) хлорамин Б с 0,5%  │         │       │рание или ороше-│                │

│вание (стены, двери, │   моющего средства   │   0,75  │       │ние поверхностей│                │

│пол, жесткая мебель) │                      │         │       │из расчета 300  │                │

│                     │                      │         │       │мл/кв. м.       │                │

│                     │3) гипохлорит натрия  │   1     │ 60    │орошение        │N 9429-71       │

│                     │4) гипохлорит натрия, │         │       │протирание двук-│N 15-6/15       │

│                     │   получаемый в элект-│         │       │ратное с интер- │15.02.1989      │

│                     │   рохимической уста- │         │       │валом 15 мин    │                │

│                     │   новке ЭЛМА-1       │   0,5   │       │200 мл/кв. м.   │                │

│                     │5) перекись водорода  │         │       │орошение из     │N 858-70        │

│                     │   с 0,5% моющего     │         │       │расчета 300 мл  │29.08.1970      │

│                     │   средства           │   3     │ 60    │на кв. м. Для   │                │

│                     │                      │         │       │мебели с после- │                │

│                     │                      │         │       │дующим протира- │                │

│                     │                      │         │       │нием сухой чис- │                │

│                     │                      │         │       │той ветошью     │                │

│                     │                      │         │       │                │                │

└─────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴───────┴────────────────┴────────────────┘

--------------------------------

После окончания обработки (дезинфекции) помещения обязательно проветривают.

<*> - См. Сборник важнейших официальных материалов по вопросам дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации. Т.1, Т.2. М., 1994 г.

┌─────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬───────┬────────────────┬────────────────┐

│        1            │         2            │   3     │  4    │       5        │       6        │

├─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤

│Коврики из пористой  │1) хлорамин Б с 0,5%  │         │       │Погружение в    │                │

│резины               │   моющего средства   │   0,75  │  30   │раствор         │                │

│                     │2) перекись водорода с│         │       │                │                │

│                     │   0,5% моющего сред- │         │       │                │                │

│                     │   ства               │   3     │  30   │    То же       │                │

│                     │                      │         │       │                │                │

│Коврики из поролона  │   Перекись водорода  │         │       │                │                │

│                     │   с 0,5% моющего     │         │       │                │                │

│                     │   средства           │   3     │  30   │      "-"       │                │

│                     │                      │         │       │                │                │

│Уборочный инвентарь, │1) хлорамин Б         │   1     │  60   │Погружают в     │                │

│ветошь               │                      │         │       │раствор, промы- │                │

│                     │                      │         │       │вают и сушат    │                │

│                     │2) дихлор I           │   2     │  60   │                │                │

│                     │3) хлордезин          │   1     │  60   │                │                │

│                     │4) гипохлорит натрия  │   1     │  60   │Погружение из   │N 942а-71       │

│                     │                      │         │       │расчета 4-5 л   │                │

│                     │                      │         │       │на 1 кг сухого  │                │

│                     │                      │         │       │веса вещей      │                │

│                     │5) гидрохлорит натрия,│   0,25  │  60   │Замачивание,    │N 15-6/15       │

│                     │   получаемый в элект-│         │       │прополаскивание │15.02.89        │

│                     │   рохимической уста- │         │       │с последующей   │                │

│                     │   новке ЭЛМА-1       │         │       │стиркой и высу- │                │

│                     │                      │         │       │шиванием        │                │

│                     │6) перекись водорода  │   3     │  120  │Замачивание     │                │

│                     │   с 0,5% моющего     │         │       │                │                │

│                     │   средства           │         │       │                │                │

│Руки персонала <*>   │1) этиловый спирт     │   70    │       │После мытья с   │                │

│                     │                      │         │       │мылом протирают │                │

│                     │                      │         │       │марлевой салфет-│                │

│                     │                      │         │       │кой, смоченной  │                │

│                     │                      │         │       │раствором       │                │

│                     │2) раствор хлоргекси- │   0,5   │       │                │                │

│                     │   дина биглюконат в  │         │       │                │                │

│                     │   70% этиловом спир- │         │       │                │                │

│                     │   те                 │         │       │                │                │

│                     │3) раствор иодопирона │   1     │       │(2 и 3) препарат│                │

│                     │   (иодонат,  иодви-  │         │       │наносят на ладо-│                │

│                     │   дон)               │         │       │ни в количестве │                │

│                     │                      │         │       │5-8 мл и втирают│                │

│                     │                      │         │       │в кожу рук      │                │

│                     │4) хлорамин Б (приме- │   0,5   │       │Руки погружают в│                │

│                     │   няется при отсутс- │         │       │раствор и моют в│                │

│                     │   твии других препа- │         │       │течение 2 мин,  │                │

│                     │   ратов)             │         │       │затем дают вы-  │                │

│                     │                      │         │       │сохнуть         │                │

│Обувь                │1) хлорамин Б         │   1     │       │2-кратное проти-│                │

│                     │                      │         │       │рание           │                │

│                     │2) хлорамин Б с 0,5%  │   0,75  │       │                │                │

│                     │   моющего средства   │         │       │                │                │

│                     │3) перекись водорода  │   3     │       │                │                │

│                     │   с 0,5% моющего     │         │       │                │                │

│                     │   средства           │         │       │                │                │

│                     │4) раствор формальде- │   40    │       │В пакете с ват- │                │

│                     │   гида               │         │       │кой, смоченной  │                │

│                     │                      │         │       │раствором, нейт-│                │

│                     │                      │         │       │рализованным    │                │

│                     │                      │         │       │раствором аммиа-│                │

│                     │                      │         │       │ка или щелочью  │                │

│                     │5) раствор уксусной   │         │       │                │                │

│                     │   кислоты            │   40    │       │                │                │

└─────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴───────┴────────────────┴────────────────┘

--------------------------------

<*> - После окончания работы руки обмывают теплой водой и обрабатывают смягчающими средствами.

┌─────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬───────┬────────────────┬────────────────┐

│        1            │         2            │   3     │  4    │       5        │       6        │

├─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────────┤

│Санитарно-техническое│1) моюще-дезинфицирую-│0,5 г на │  5    │Протирают увлаж-│                │

│оборудование (ракови-│   щие средства:      │100 кв.  │       │ненной ветошью  │                │

│ны, унитазы и др.)   │   "Дихлор-1", "Белка"│см       │       │                │                │

│                     │   и др.; чистяще-де- │         │       │                │                │

│                     │   зинфицирующие пре- │         │       │                │                │

│                     │   параты: "Дезус",   │         │       │                │                │

│                     │   "Санита",          │         │       │                │                │

│                     │   "Блеск-2", "ПЧД" и │         │       │                │                │

│                     │   др.                │         │       │                │                │

│                     │2) Хлорамин Б         │   1     │       │2-кратное проти-│                │

│                     │                      │         │       │рание           │                │

│                     │3) Хлорамин Б с 0,5%  │   0,75  │       │То же           │                │

│                     │   моющего средства   │         │       │                │                │

│                     │4) Гипохлорит натрия  │   1     │       │2-кратное обиль-│                │

│                     │                      │         │       │ное орошение    │                │

│                     │5) Гипохлорит натрия, │   0,25  │  60   │2-кратное проти-│                │

│                     │   получаемый в элект-│         │       │рание с последу-│                │

│                     │   рохимической уста- │         │       │ющей экспозицией│                │

│                     │   новке ЭЛМА-1       │         │       │                │                │

│                     │6) Перекись водорода  │   3,0   │  60   │Орошение с пос- │                │

│                     │   с 0,5% моющего     │         │       │ледующим проти- │                │

│                     │   средства           │         │       │ранием ветошью, │                │

│                     │                      │         │       │смоченной в дез-│                │

│                     │                      │         │       │растворе        │                │

└─────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴───────┴────────────────┴────────────────┘

--------------------------------

После дезинфекции способом погружения изделия должны быть промыты в проточной воде до полного удаления запаха дезсредства.

Дезинфицирующий раствор должен применяться однократно.

Начальник Управления

организации обеспечения

лекарствами и медицинской техникой

Т.Г.КИРСАНОВА

## Приложение 9

к "Инструкции по санитарному

режиму аптечных организаций (аптек)"

ОБРАБОТКА УКУПОРОЧНЫХ СРЕДСТВ

И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

1. Новые резиновые пробки моют вручную или в стиральной машине в горячем (50-60 град. С) 0,5% растворе моющих средств типа "Лотос", "Астра" в течение 3-х минут (соотношение веса пробок и раствора моющего средства 1:5); промывают 5 раз горячей водопроводной водой, каждый раз заменяя ее свежей, и 1 раз очищенной водой; кипятят в 1% растворе натрия гидрокарбоната в течение 30 минут, промывают 1 раз водопроводной водой и 2 раза очищенной. Затем помещают в стеклянные или эмалированные емкости, заливают очищенной водой, закрывают и выдерживают в паровом стерилизаторе при 120 град. С в течение 60 минут. Воду после этого сливают и пробки еще раз промывают очищенной водой.

2. После обработки пробки стерилизуют в биксах в паровом стерилизаторе при 120 град. С в течение 45 мин. Стерильные пробки хранят в закрытых биксах не более 3-х суток. После вскрытия биксов пробки должны быть использованы в течение 24 часов.

При заготовке впрок резиновые пробки после обработки, не подвергая стерилизации, сушат в воздушном стерилизаторе при температуре не выше 50 град. С в течение 2 часов и хранят не более 1 года в закрытых биксах или банках в прохладном месте. Перед использованием резиновые пробки стерилизуют в паровом стерилизаторе при 120 град. С в течение 45 минут.

3. Алюминиевые колпачки после просмотра и отбраковки выдерживают 15 минут в 1-2% растворе моющих средств, подогретом до 70-80 град. С. Соотношение массы колпачков к объему моющего раствора 1:5. Затем раствор сливают и колпачки промывают проточной водопроводной водой, затем водой очищенной. Чистые колпачки помещают в биксы и сушат в воздушном стерилизаторе при температуре 50-60 град. С. Хранят в закрытых емкостях (биксах, банках, коробках) в условиях, исключающих их загрязнение.

4. Новые полиэтиленовые пробки несколько раз промывают водопроводной водой (50-60 град. С). В случае загрязнения пробок в процессе хранения их предварительно моют с применением моющих средств. Затем пробки ополаскивают водой очищенной и стерилизуют погружением в свежий 6% раствор перекиси водорода на 6 часов, после чего промывают водой очищенной и сушат в воздушном стерилизаторе при 50-60 град. С. Высушенные пробки хранят в стерильных банках с притертыми пробками, биксах в течение 3-х суток в условиях, исключающих их загрязнение.

5. Новые пластмассовые навинчиваемые пробки несколько раз промывают водопроводной водой (50-60 град. С), а загрязненные - с применением моющих средств, затем сушат в воздушном стерилизаторе при 50-60 град. С. Высушенные пробки хранят в закрытых коробках, ящиках и т.п. в условиях, исключающих их загрязнение.

6. Вспомогательный материал укладывают для стерилизации в биксы (банки) в готовом к применению виде (пергаментную и фильтровальную бумагу, марлю режут на куски нужного размера; из ваты делают тампоны и т.д.). Стерилизуют в паровом стерилизаторе при 120 град. С в течение 45 минут. Хранят в закрытых биксах или банках в течение 3-х суток, после вскрытия материал используют в течение 24 часов.

Начальник Управления

организации обеспечения

лекарствами и медицинской техникой

Т.Г.КИРСАНОВА

В дополнение к данному приложению разработаны Методические указания "Обработка посуды и укупорочных средств, используемых в технологии стерильных растворов, изготовленных в аптеках", утв. Минздравом РФ 12.12.1999 N 99/144.

## Приложение 10

к "Инструкции по санитарному

режиму аптечных организаций (аптек)"

ОБРАБОТКА АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ

Обработка стеклопосуды включает следующие технологические операции:

- дезинфекция;

- замачивание и мойка (или моюще-дезинфицирующая обработка);

- ополаскивание;

- сушка (или стерилизация);

- контроль качества обработки.

1. Дезинфекция бывшей в употреблении посуды

Аптечную посуду, бывшую в употреблении, поступившую от населения или из инфекционных отделений лечебно-профилактических учреждений, в обязательном порядке подвергают дезинфекции.

Для дезинфекции используют 1% раствор активированного

хлорамина с погружением посуды на 30 минут или 3% раствор перекиси водорода с погружением на 80 минут.

Дезинфицирующие растворы готовят в емкостях (баках) из стекла, пластмассы или покрытых эмалью (эмаль без повреждения) в количествах, необходимых для полного погружения обрабатываемой посуды.

Растворы активированного хлорамина готовят растворением хлорамина в водопроводной воде (100 г на 10 л рабочего раствора) с последующим добавлением равного количества активатора (хлористого или сернокислого или азотно-кислого аммония).

Для приготовления 10 л 3% раствора перекиси водорода берут 1200 мл пергидроля, добавляя его к соответствующему количеству воды.

Хранение приготовленных дезинфицирующих растворов не должно быть более 24 часов. Повторное использование одного и того же раствора не допускается.

Посуду в перфорированной емкости опускают в бак с дезинфицирующим раствором и оставляют на определенное время (30 или 80 минут).

После дезинфекции посуду промывают проточной водопроводной водой до исчезновения запаха дезсредства и подвергают мойке растворами моющих средств.

2. Мойка аптечной посуды

Аптечную посуду (новую или бывшую в употреблении после дезинфекции) замачивают в растворе имеющегося моющего средства соответствующей концентрации:

┌──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┐

│   Наименование моющего       │Концентрация,│ Расход в г на 10 л│

│   средства                   │     %       │ рабочего раствора │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│   1. Горчица (порошок)       │    5,0      │      500,0        │

│   2. Натрия гидрокарбонат    │    0,5      │       50,0        │

│      мыльная стружка         │    0,5      │       50,0        │

│   3. СМС - средство моющее   │             │                   │

│      синтетическое           │    1,0      │      100,0        │

│   4. Лотос, Астра и др.      │    0,5      │       50,0        │

│   5. Прогресс (жидкость)     │    0,2      │       20,0        │

│   6. Посудомой               │    0,5      │       50,0        │

└──────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┘

Моющее средство растворяют в воде, подогретой до 50-60 град. С. Посуду замачивают в растворе в течение 25-30 минут при полном погружении. Сильно загрязненную посуду замачивают более продолжительное время. В этом же растворе посуду моют с помощью ерша.

При мойке посуды горчицей ершевание производят горячей водой.

При использовании синтетических моющих средств возможна мойка и ополаскивание с помощью моечной машины.

3. Моюще-дезинфицирующая обработка посуды

Наиболее рационально проводить обработку возвратной посуды растворами моюще-дезинфицирующих средств.

С этой целью для сильно загрязненной посуды целесообразно использовать 1% раствор хлорцина или 0,2% ДП-2 с погружением на 120 минут. Для остальной посуды используют 0,5% раствор хлорцина, 0,1% раствор ДП-2 или 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства.

Для приготовления рабочих растворов используют закрытые емкости из стекла, пластмассы или покрытые эмалью (эмаль без повреждения). На 10 л рабочего раствора необходимо 50,0 хлорцина или 10,0 ДП-2 или 1,2 л пергидроля с добавлением 50,0 моющего средства.

Посуду полностью погружают в теплый раствор (40-50 град. С), выдерживают в нем 15 минут, затем моют в этом же растворе с помощью ерша. После этого промывают проточной водопроводной водой (горячей) до полного исчезновения запаха дезсредства, но не менее 5-7 раз. Окончательную отмывку посуды проводят водой очищенной.

4. Ополаскивание аптечной посуды

Ополаскивание стеклопосуды проводят водопроводной и очищенной (дистиллированной) водой.

Аптечную посуду ополаскивают водопроводной водой 7 раз, затем очищенной - 1 раз.

При обработке посуды горчицей водопроводной водой достаточно ополоснуть 5 раз.

Стеклопосуду, предназначенную для изготовления стерильных растворов, ополаскивают водопроводной водой 5 раз, очищенной - 3 раза. Оптимально последнее ополаскивание проводить водой для инъекций, профильтрованной через фильтр 5 мкм.

5. Сушка и стерилизация посуды

Чистую посуду сушат и хранят в закрытых шкафах. Флаконы, предназначенные для инъекционных растворов и глазных капель, стерилизуют.

Режим стерилизации: горячим воздухом - при 180 град. С - 60 минут или насыщенным паром под давлением при 120 град. С - 45 минут. После снижения температуры в стерилизаторе до 60-70 град. С посуду вынимают, закрывают стерильными пробками и используют для разлива растворов.

6. Контроль качества обработки

Контроль чистоты вымытой посуды проводят визуально (выборочно) по отсутствию посторонних включений, пятен, подтеков, по равномерности стекания воды со стенок флаконов после их ополаскивания.

При необходимости обнаружения на поверхности посуды возможных жировых загрязнений проводят контроль с реактивом, содержащим Судан Ш.

Для этого внутреннюю поверхность вымытой и высушенной посуды смачивают 3-5 мл красящего раствора, распределяют его по исследуемой поверхности в течение 10 сек, затем быстро смывают обильной струей воды. На внутренней поверхности посуды не должно оставаться желтых пятен и подтеков.

Приготовление красящего раствора: в 70 мл нагретого до 60 град. С 90% этилового спирта растворяют по 0,2 г измельченной краски Судан Ш и метилового синего, затем добавляют 10 мл 20-25% раствора аммиака и 20 мл дистиллированной воды и взбалтывают. Раствор годен в течение 6 месяцев.

Полноту смыва синтетических моющих и моюще-дезинфицирующих средств определяют по величине рН потенциометрическим методом. Значение рН воды очищенной после полного ополаскивания посуды должно соответствовать рН исходной воды, взятой для контрольного смыва.

Ориентировочно наличие остатка моющих средств можно определить по розовому окрашиванию с фенолфталеином.

7. Меры предосторожности при работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказание первой помощи

Одежда персонала, занятого приготовлением и использованием растворов моюще-дезинфицирующих и дезсредств, должна состоять из халата, косынки, резиновых перчаток. В момент дозирования препарата необходимо использовать предохранительные очки и респиратор (или 4-х слойную марлевую повязку).

При попадании пергидроля на кожу его немедленно смывают водой. При попадании на кожу порошкообразного хлорсодержащего средства этот участок кожи промывают водой с мылом, обрабатывают 2% раствором натрия гипосульфита или натрия гидрокарбоната.

При попадании в глаза раствора препарата глаза немедленно следует промыть струей чистой воды, затем 2% раствором натрия гидрокарбоната в течение нескольких минут. При наличии признаков воспаления слизистой в глаза необходимо закапать раствор сульфацила натрия, при болезненности - 2% раствор новокаина.

После окончания работы лицо и руки следует мыть с мылом.

Начальник Управления

организации обеспечения

лекарствами и медицинской техникой

Т.Г.КИРСАНОВА

## Приложение 11

к "Инструкции по санитарному

режиму аптечных организаций (аптек)"

РЕЖИМЫ И МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

I. Паровой метод

(водяной насыщенный пар под избыточным давлением)

Таблица 1

┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┐

│    Наименование      │           Режим стерилизации <*>              │Условия проведения стери-│Срок         │

│      объекта         ├────────────────┬───────────────┬──────────────┤лизации в паровом стери- │сохранения   │

│                      │Давление пара в │Рабочая темпе- │Время стерили-│лизаторе                 │стерильности │

│                      │стерилизационной│ратура в стери-│зационной вы- │                         │             │

│                      │камере МПА      │лизационной ка-│держки, мин.  │                         │             │

│                      │(кгс/кв. см)    │мере, град. С  │              │                         │             │

│                      ├───────┬────────┼───────┬───────┼──────┬───────┤                         │             │

│                      │номин. │ пред.  │номин. │  пред.│номин.│  пред.│                         │             │

│                      │знач.  │ откл.  │знач.  │  откл.│знач. │  откл.│                         │             │

├──────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────┤

│Стеклянная посуда,    │       │        │       │       │      │       │Стерилизацию проводят без│Срок сохране-│

│ступки, изделия из:   │       │        │       │       │      │       │упаковки или в стерилиза-│ния стериль- │

│стекла, текстиля      │  0,20 │+/-0,02 │ 132   │ +/-2  │ 20   │  +2   │ционной  коробке,  или  в│ности изделий│

│(халаты, вата, марля, │ (2,0) │(+/-0,2)│       │       │      │       │упаковке  из  2-х слойной│в упаковке   │

│фильтровальная бумага)│       │        │       │       │      │       │бязи или пергаментной бу-│3 дня        │

│                      │       │        │       │       │      │       │маги марки А  или Б,  или│             │

│Коррозийностойкого    │ 0,11  │+0,02   │ 120   │ +3    │ 45   │  +3   │в стеклянных банках      │             │

│металла               │ (1,1) │(+0,2)  │       │       │      │       │                         │             │

├──────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────┤

│Изделия из резины, ла-│       │        │       │       │      │       │Стерилизацию проводят    │             │

│текса и отдельных по- │       │        │       │       │      │       │или/или                  │             │

│лимерных материалов   │ 0,11  │+0,02   │ 120   │ +3    │ 45   │  +3   │- без упаковки           │             │

│(полиэтилен высокой   │ (1,1) │(+0,2)  │       │       │      │       │- в стерилизационных     │             │

│плотности, ПВХ-плас-  │       │        │       │       │      │       │  коробках               │             │

│тикаты, фильтры из    │       │        │       │       │      │       │- в двойной мягкой упа-  │             │

│фторопласта и полия-  │       │        │       │       │      │       │  ковке из бязи          │             │

│дерные из лавсана)    │       │        │       │       │      │       │- в пергаментной бумаге  │             │

│                      │       │        │       │       │      │       │  марки А или Б          │             │

│                      │       │        │       │       │      │       │- в стеклянных банках,   │             │

│                      │       │        │       │       │      │       │  колбах                 │             │

└──────────────────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴─────────────────────────┴─────────────┘

--------------------------------

<*> Контроль температурного режима паровой стерилизации осуществляют максимальным термометром со шкалой на 150 град. С или термопарами. В качестве химического термотеста используют смесь бензойной кислоты с фуксином (10:1), температура плавления 121 град. С.

II. Воздушный метод стерилизации

(сухой горячий воздух)

Таблица 2

┌──────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┐

│    Наименование      │   Режим стерилизации <*>     │    Условия проведения   │         Срок         │

│      объекта         ├───────────────┬──────────────┤ стерилизации в воздушном│     сохранности      │

│                      │Рабочая темпе- │Время стерили-│      стерилизаторе      │     стерильности     │

│                      │ратура в стери-│зационной вы- │                         │                      │

│                      │лизационной ка-│держки, мин.  │                         │                      │

│                      │мере, град. С  │              │                         │                      │

│                      ├───────┬───────┼──────┬───────┤                         │                      │

│                      │номин. │  пред.│номин.│  пред.│                         │                      │

│                      │знач.  │  откл.│знач. │  откл.│                         │                      │

├──────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤

│Стеклянная посуда,    │ 180   │ +2    │  60  │  +5   │Стерилизации подвергают  │- Изделия, простерили-│

│ступки, изделия из    │       │ -10   │      │       │сухие изделия. Стерилиза-│  зованные в упаковке,│

│стекла, металла и     │ 160   │ +2    │ 150  │       │цию проводят:            │  хранятся 3 суток    │

│силиконовой резины    │       │ -10   │      │       │- в упаковке из бумаги   │                      │

│                      │       │       │      │       │  (мешочной непропитанной│- Без упаковки должны │

│                      │       │       │      │       │  или влагопрочной)      │  быть использованы   │

│                      │       │       │      │       │- или без упаковки в     │  непосредственно     │

│                      │       │       │      │       │  открытых емкостях      │  после стерилизации  │

└──────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴─────────────────────────┴──────────────────────┘

--------------------------------

Примечание: Аптечную посуду после снижения температуры в стерилизаторе до 60-70 град. С вынимают и тотчас закрывают стерильными пробками.

--------------------------------

<*> Контроль воздушной стерилизации осуществляют с помощью индикаторной бумаги (на основе термоиндикаторной краски N 6), которая изменяет цвет при 160 град. С, или используют химические термотесты: сахароза, тиомочевина, температура плавления 180 град. С; гидрохинон, температура плавления 170 град. С.

III. Химический метод стерилизации

(растворы химических препаратов)

Таблица 3

┌─────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐

│   Наименование  │Стерилизующий│    Режим стерилизации     │ Условия проведения │  Срок сохранения  │

│     объекта     │   агент     ├─────────────┬─────────────┤    стерилизации    │простерилизованного│

│                 │             │температура, │время выдерж-│                    │      изделия      │

│                 │             │   град. С   │ки, в мин.   │                    │                   │

│                 │             ├──────┬──────┼──────┬──────┤                    │                   │

│                 │             │номин.│пред. │номин.│пред. │                    │                   │

│                 │             │знач. │откл. │знач. │откл. │                    │                   │

├─────────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┼───────────────────┤

│Изделия из стекла│6% раствор<*>│ 18   │  -   │ 360  │+/-5  │Закрытые емкости из │В стерильной емкос-│

│и коррозийностой-│Перекись     │ 50   │ +/-2 │ 180  │+/-5  │стекла, пластмассы  │ти (стерилизацион- │

│ких металлов и   │водорода     │      │      │      │      │или покрытые эмалью │ная коробка), выло-│

│сплавов, полимер-│(ГОСТ 177-88)│      │      │      │      │(эмаль без поврежде-│женной стерильной  │

│ных материалов,  │             │      │      │      │      │ния).               │простыней - 3 суток│

│резины           │             │      │      │      │      │Стерилизацию прово- │                   │

│                 │             │      │      │      │      │дят при полном пог- │                   │

│                 │             │      │      │      │      │ружении изделия в   │                   │

│                 │             │      │      │      │      │раствор на время    │                   │

│                 │             │      │      │      │      │стерилизационной вы-│                   │

│                 │             │      │      │      │      │держки, после чего  │                   │

│                 │             │      │      │      │      │изделие промывают   │                   │

│                 │             │      │      │      │      │стерильной водой в  │                   │

│                 │             │      │      │      │      │стерильной емкости  │                   │

└─────────────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────────────────┴───────────────────┘

--------------------------------

<*> Технология, контроль качества и срок годности раствора водорода перекиси 6%, изготовляемого в аптеках (Методические указания, утв. 18.07.1996)

Начальник Управления

организации обеспечения

лекарствами и медицинской техникой

Т.Г.КИРСАНОВА

## Приложение 12

к "Инструкции по санитарному

режиму аптечных организаций (аптек)"

ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЕ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

| NN п/п | Наименование объекта контроля | Требования к микробиологической чистоте | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Вода очищенная | Не более 100 микроорганизмов в 1 мл при отсутствии Enterobacteriaceae, P.aeruginosa, S.aureus | ФС 42-2619-97 |
| 2. | Вода для инъекций | Апирогенность | ФС 42-2620-97 |
| 3. | Инъекционные растворы после стерилизации <*> | Cтерильность | ГФ XI, вып. 2, стр. 187 |
| 4. | Глазные капли после стерили- зации | Стерильность | ГФ XI, вып. 2, стр. 187 |
| 4.1. | Глазные капли, приготовленные в асептических условиях на стерильной воде | Стерильность | ГФ XI, вып. 2, стр. 187 |
| 5. | Основное сырье (субстанции) для производства стерильных препаратов | Не более 100 бактерий и грибов сум- марно в 1 г или 1 мл при отсутствии Enterobacteriaceae, P.aeruginosa, S.aureus | Изменение к статье ГФ XI, вып. 2, стр. 187 "Методы микробиологического конт- роля лекарственных средств" (1995 г.) |
| 6. | Лекарственные средства для новорожденных (растворы для внутреннего и наружного при- менения, глазные капли, мас- ла для обработки кожных пок- ровов) | Стерильность | Приказ МЗ СССР N 1026 от 19.10.82 "Об усилении конт- роля за санитарным состоя- нием родильных домов, детс- ких лечебно-профилактических учреждений и аптек" |
| 7. | Детские лекарственные средства (от 0 до 1 года) | Не более 50 бактерий и грибов сум- марно в 1 г или 1 мл при отсутствии Enterobacteriaceae, P.aeruginosa, S.aureus | Изменение к статье ГФ XI, вып. 2, стр. 187 "Методы микробиологического конт- роля лекарственных средств" (1995 г.) Методические указания по изготовлению стерильных раст- воров в аптеках (1994 г.) |

--------------------------------

<*> Интервал времени от начала изготовления раствора до стерилизации не должен превышать 3-х часов.

Начальник Управления

организации обеспечения

лекарствами и медицинской техникой

Т.Г.КИРСАНОВА